LICITAÇÃO Nº 016/2016

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos interessados, que receberá até as 09:00 hs do dia 04/11/2016, na Av. Mal. Costa e Silva, 111, Pinheiro Preto - SC - CEP 89.570-000, os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS - licitação MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS,  TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, execução indireta, fornecimento de serviços, regime de execução e remuneração empreitada por preço global, visando execução de rede de distribuição de energia elétrica, processo administrativo nº 216/2016, bem como a abertura do invólucro da documentação no mesmo dia, às 09:15hs  na sala da CPL na Sede Administrativa, dando-se em seguida início a abertura da sessão, o qual será julgado em conformidade com o que dispõe o art. 42, § 5º, da Lei 8.666/93, e demais normas e condições do presente Edital e seus anexos.

Estando todos os representantes dos licitantes e concordando com o resultado de habilitação, através de desistência expressa de não interpor Recurso, constantes em ata, conforme preconiza o art. 43, III, do Estatuto Federal de Licitações e Contratos, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, proceder a abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, na mesma sessão, caso contrário, os envelopes propostas serão rubricados pelos representantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, ficando sob sua guarda para abertura na data fixada na Ata da reunião ou na publicação do Resultado de Habilitação.

1. DO OBJETO

O presente processo tem por objeto execução (instalação) de rede de distribuição de energia elétrica no Loteamento Bressam, na cidade de Pinheiro Preto, aprovado através da Portaria nº 501, de 10 de outubro de 2016, que passa a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição.

§1º Todos os equipamentos elétricos bem como as ferragens utilizadas na execução desse projeto deverão ser aprovados pela CELESC S/A.

§ 2º Nenhuma parte viva da instalação elétrica deverá ser acessível às pessoas.

§ 3º Massas ou partes condutivas acessíveis não deverão oferecer perigo em condições normais ou em caso de falha, devendo essas estar devidamente aterradas.

§ 4º Em todos os pontos de conexão e seccionamento dos condutores, serão utilizados terminais de pressão ou de compressão adequado.

§ 5º Todos os equipamentos e materiais elétricos utilizados na obra deverão ser de boa qualidade, em perfeito estado de conservação e adequados para a operação, atendendo as normas da NR10.

§ 6º Em todas as emendas elétricas que se fizerem necessárias deverão ser isoladas com fita isolante juntamente com fita isolante de Alta Fusão.

§ 7º Todos os detalhes das instalações encontram-se no anexo do presente edital.

2. PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter preços unitários, em moeda corrente nacional, e preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos, A SER PREENCHIDA EM FORMULÁRIO PADRONIZADO – ANEXOS I, sob pena de ser desqualificada, e observado o seguinte:

2.1. Deverá ser entregue em envelope fechado, contendo como identificação:

- ENVELOPE N. 01

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:

LICITAÇÃO Nº 016/2016

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

- ENVELOPE N. 02

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:

LICITAÇÃO Nº 016/2016

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

2.2. Deverá ser datilografada (ou impressa por computação), no idioma português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricadas todas as folhas, assinada e carimbada a última folha, devendo conter os preços unitários, datilografada ou por impressão em sistema eletrônico de processamento de dados, datada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo ainda o PREÇO UNITÁRIO DO VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E DO VALOR REFERENTE AO MATERIAL, A  MARCA, em envelope opaco e fechado, de forma a não permitir sua violação, constando na parte externa o seguinte:

2.3. Nos preços propostos, deverão estar incluídas todas as despesas referentes obrigações sociais e fiscais, especialmente relativas a salários, previdência social e tributos.

2.4. AS PROPOSTAS COTADAS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA SERÃO DESCLASSIFICADAS.

3. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Os proponentes deverão apresentar, em envelope lacrado, envelope nº 01, os seguintes documentos DE HABILITAÇÃO, cujo invólucro deverá conter os seguintes dizeres:

- ENVELOPE N. 01

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:

LICITAÇÃO Nº 016/2016

4. FASE DE HABILITAÇÃO

4.1. Poderão participar do certame somente pessoas jurídicas autorizadas (credenciadas) pela CELESC.

4.2  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a)	Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b)	Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

c)	Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer que seja sua forma de constituição.

d)	Estrangeiras que não funcionem no País.

4.3. As empresas interessadas deverão apresentar documentos relativos:

4.1. Habilitação jurídica:

I - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (pessoa jurídica);

II - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício (pessoa jurídica);

III - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (pessoa jurídica);

Obs: Caso o documento exigido no item 4.1 - I, já tenha sido apresentado pela licitante no ato do credenciamento, a mesma fica desobrigada de apresentá-lo no ENVELOPE Nº 02 – Da habilitação.

4.2. Habilitação fiscal

I -  Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão quanto à Dívida Ativa da União;

b) Certidão de Regularidade com os Tributos e Contribuições Federais;

II -  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio do proponente;

III -  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio do proponente;

IV - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

V - Comprovante de Regularidade perante a Seguridade Social, através da apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND/INSS;

VI -  Comprovante de Regularidade junto ao FGTS, através da apresentação do CRS/FGTS, em vigor;

VII - Declaração de cumprimento do disposto no art. 27, V, da Lei n. 8.666/93 – declaração de que não emprega menores;

VIII -  Declaração de não possuir qualquer impedimento para licitar com o Órgão Público.

IX - Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme determinado pela Lei 12.440/2011.

4.3 Qualificação técnica:

I - Comprovante de registro da empresa junto ao CREA, com apresentação de Certidão de Pessoa Jurídica;

II – Certidão de Pessoa Física – Engº Responsável junto ao CREA;

III – Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV – Comprovação de aptidão para desempenho da atividade e compatível em características com o objeto da licitação, através de apresentação de atestado ou certidão de obras ou serviços similares, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes;

V - Certificado de Registro Cadastral – CRC junto à Celesc, dentro do prazo de validade;

4.4 Qualificação econômico-financeira:

Certidão negativa de recuperação fiscal/ falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

§ 1º. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal poderá ser exigida somente no ato da assinatura do contrato, ou seja, o licitante deverá apresentar os documentos exigidos, mesmo que através de certidão positiva de débitos, cuja regularidade será exigida até a data da assinatura do contrato, conforme preceitua o art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

§ 2º.  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 3º.  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

§ 4º A empresa proponente deverá comprovar a qualidade de que trata o § 1º deste item.

4.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A Comissão poderá fazer consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET. Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

4.6. A inabilitação do proponente importará na preclusão do direito de participar das fases subseqüentes.

4.7. As empresas serão representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos do procedimento licitatório.

5. DA PROPOSTA DE PREÇO

5.1. A proposta de preços deverá conter o valor unitário e o preço total.

5.2. A proposta deverá discriminar o preço referente à mão-de-obra e o valor referente ao MATERIAL.

5.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias corridos.

5.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, (art. 43, § 6.º da Lei n.º 8.666/93).

6.0.  AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 – No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de menor preço global, obedecidas as normas e condições do edital e seus anexos e os dispositivos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, cujo regime de execução será o de empreitada por preço GLOBAL.

# Parágrafo único. É vedado o reajuste de preços.

6.2 – Na reunião de habilitação serão processadas as seguintes análises:

a) quantitativa e formal dos documentos apresentados;

b) do conteúdo, vigência e veracidade dos documentos apresentados relativos à empresa.

6.3 – A Comissão de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase HABILITAÇÃO no Mural Público Municipal e/ou comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile, caso não ocorra o julgamento na mesma sessão de abertura.

6.4 – A análise das propostas dos proponentes habilitados será realizada com observância dos seguintes procedimentos:

A) Será adotado como critério de julgamento da presente licitação o MENOR PREÇO GLOBAL;

B) verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

C) A Comissão de Licitação divulgará o resultado do julgamento da fase PROPOSTA no Mural Municipal e facultativamente comunicará diretamente aos licitantes via fac-símile;

D) A adjudicação da proposta classificada em primeiro lugar somente ocorrerá após esgotados os prazos dos recursos administrativos.

6.5 - Para fins de julgamento das propostas de preços, será considerado empate:

6.5.1 – Nas situações em que duas ou mais propostas de microempresas e empresas de pequeno porte, apresentarem o mesmo valor ou duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem o mesmo valor;

6.5.2 -  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ único. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.5.3 -   Para efeito do disposto no item 6.5.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.5.4 -   Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 6.5.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

Parágrafo único. O disposto no item 6.5.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a declaração constante do subitem 3.4 deste Edital, poderão sanar eventual restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal após a homologação do certame, sendo concedido o prazo de até dois dias úteis, improrrogáveis, a partir da notificação, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06.

6.7 – Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

b) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;

c) que não contiverem informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

d) que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e execução do serviço;

e) que deixarem de cotar algum item ou subitem da planilha quantitativa;

f) que cotar qualquer valor da coluna Total Geral da planilha quantitativa com valor superior ao valor orçado;

g) das empresas declaradas inidôneas, ou que estejam cumprindo suspensão de direito de licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.8 – É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

6.9 Antes de a comissão declarar o resultado final, será dado vista ao Engº Elétrico autor do Projeto, para que o mesmo analise a existência ou não de superfaturamento de preços, bem como elabore o mapa comparativo de preços.

7.0.  PAGAMENTO

7.1 O pagamento dar-se-á até o 10º dia útil após a medição efetuada por Engº credenciado pela administração, correndo a presente despesa à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRET. DE TRANSPORTES E OBRAS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana

Programa: 14 - Urbanização De Vias

Ação: 1.3 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRET. DE TRANSPORTES E OBRAS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 14 - Urbanização De Vias

Ação: 1.3 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 389 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas

7.2 Antes de o Município efetuar o pagamento do preço será comunicado a CELESC para que efetue análise da obra e emita parecer, bem como do Engº Elétrico responsável pela elaboração dos projetos.

8.0. DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO.

8.1. DAS PENALIDADES

8.1.1 - Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na assinatura do contrato, poderá o Município dá-lo por rescindido, obrigando a CONTRATADA ao pagamento da multa de 10 % sobre o valor do contrato, sem ônus da ação cabível para ressarcimento de prejuízo decorrente da inadimplência.

8.1.2 - Ressalvados os casos de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados, serão aplicadas as seguintes penalidades à CONTRATADA, no caso de inadimplência contratual:

8.1.2.1 - Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso calculado sobre o valor do contrato, até o limite de 10 % (dez por cento);

8.1.2.2 - Advertência;

8.1.2.3 - Suspensão do direito de licitar, junto ao Município.

8.1.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição;

8.1.3 - Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não rescindindo o Contrato, se este atraso for repetido, O MUNICÍPIO aplicará multa em dobro.

8.1.4 - As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas na Tesouraria Município, sito na Av. Mal. Costa e Silva, 111, Pinheiro Preto - SC.

9. - DA RESCISÃO DO CONTRATO

9.1 - O Contrato poderá ser rescindido a critério da Contratante, sem que à Contratada caiba qualquer indenização ou reclamação, nos seguintes casos:

9.1.2 - Inobservância das especificações acordadas;

9.1.3 - Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada.

9.2 - A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, de que trata o Art. 77 da Lei 8.666/93.

10. DOS RECURSOS

10.1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos na Lei 8.666/93 e alterações da Lei 8.883/94 (Conforme artigo 109), nos casos de:

·	HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO;

·	JULGAMENTO DAS PROPOSTAS;

·	ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO.

10.2 Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico.

10.3  Havendo recurso na fase de habilitação, os envelopes contendo as propostas de todas as proponentes, rubricados pelos membros da Comissão e representantes das licitantes, ficarão em poder da Comissão até o julgamento do  recurso interposto.

10.5 Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação, interpostos mediante petição datilografada, devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente.

10.6  Os recursos serão protocolados e entregues ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, não sendo reconhecidos os interpostos fora do prazo legal.

11.  PRAZO DO CONTRATO

11.1. O contrato vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura.

Parágrafo único. A obra deverá ser executada no prazo de 60 (sessenta) dias.

12.  DO REAJUSTE DE PREÇO

Fica vedado reajuste de preços.

13. DOS ENCARGOS

13.1.  A empresa contratada deverá fornecer, por ocasião da assinatura do contrato, nominata das pessoas que irão desenvolver os serviços à mesma, bem como comprovante de Inscrição dos funcionários junto ao INSS.

13.2.  Antes de efetuar o pagamento da última parcela, a contratada deverá comprovar que efetuou o pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do disposto no Dec. Lei 2.173/97, através do fornecimento de guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.

13.3. Os valores devidos acerca de encargos previdenciários, bem como o(s) tributo(s) incidente(s), serão retidos quando do pagamento do preço.

Parágrafo único.  A proposta deverá discriminar o percentual referente ao material e o percentual referente aos serviços.

14.   DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1.  A Administração poderá anular ou revogar a presente licitação, nos casos previstos em Lei e por conveniências administrativas, técnicas ou financeiras, sem que com isso caiba aos proponentes o direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza.

14.2. Os casos omissos ou não regulados pelo presente Edital serão decididos à luz dos princípios que informam o Direito Administrativo e lei de licitações.

14.3. A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste Edital e suas condições.

14.4. Os prazos contar-se-ão excluindo o dia de início e incluindo o dia de término.

14.5.	Apresentação da proposta implicará em aceitação plena e total das condições e exigências contidas neste edital.

14.6.  Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão atendidos durante o expediente na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, sito na Av. Costa e Silva, nº 111.

14.7. Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

I – Anexo I: Proposta padronizada de preços;

II – Anexo II: Projeto Elétrico Técnico;

III – Anexo III: Memorial Descritivo;

IV - Anexo IV: Planilha Orçamentária;

V – Anexo V: Loteamento Bressam – Projeto Global – Prancha 01;

VI – Anexo VI: Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;

VII – Anexo VII: Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

VIII - Anexo VIII: Declaração de cumprimento do disposto no art. 27, V, da Lei n. 8.666/93 – Declaração de menores;

IX - Anexo IX: Declaração de idoneidade;

X – Anexo X: Minuta do contrato.

XI – Credenciamento

14.8. O contratado fica obrigado a manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital.

14.9. Fica eleito o foro da Comarca de Tangará para dirimir qualquer questão contratual.

14.10. Os preços deverão ser cotados no formulário padronizado de proposta.

14.11. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração   ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalização ou acompanhamento do órgão interessado.

14.12. É de responsabilidade do contratado, o recolhimento/pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

14.9. Fica vedada a subcontratação dos serviços.

14.10. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram na obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

ANEXO I

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 016/2016

FORMULÁRIO PADRONIZADO PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:...........................................................................................

CNPJ/MF:...................................................................................................

ENDEREÇO:...............................................................................................

FONE/FAX...................................................................................................

| MATERIAIS E MÃO DE OBRA |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | MARCA | VALOR UNT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| 1. | Abraçadeira plástica p/rede multiplex. | pç | 60 |  |  |  |
| 2. | Adaptador estribo para linha viva | pç | 9 |  |  |  |
| 3. | Afastador de armação 500mm | pç | 2 |  |  |  |
| 4. | Alça pre formada cabo 1/0 CA/CAA | pç | 4 |  |  |  |
| 5. | Alça pre formada cabo 2 CA/CAA | pc | 4 |  |  |  |
| 6. | Alça pre formada cabo 4 CA/CAA | pc | 4 |  |  |  |
| 7. | Alça pre formada cabo de aço 9,5 mm | pc | 8 |  |  |  |
| 8. | Anel de amarração p/espaçadores(kit) | pç | 19 |  |  |  |
| 9. | Anel de amarração p/isolador tipo pino pol. | pç | 10 |  |  |  |
| 10. | Armação sec. 01 estribo | pç | 2 |  |  |  |
| 11. | Arruela quadrada 16 mm | pç | 98 |  |  |  |
| 12. | Base para reé fotoelétrico | pç | 11 |  |  |  |
| 13. | Braço para luminária simples 1,5mt | pç | 11 |  |  |  |
| 14. | Braço antibalanço 25/35kv | pç | 1 |  |  |  |
| 15. | Braço tipo C 25/35 kv | pç | 1 |  |  |  |
| 16 | Braço tipo L 25/35 kv | pç | 2 |  |  |  |
| 17. | Cabo coberto 25 kv - 50mm2 | m | 224 |  |  |  |
| 18. | Cabo de aço 9,5 mm | m | 88 |  |  |  |
| 19. | Cabo de al CA 2 AWG | m | 3 |  |  |  |
| 20. | Cabo de cobre isolado 70 mm | m | 6 |  |  |  |
| 21. | Cabo de cobre isolado 120 mm | m | 6 |  |  |  |
| 22. | Cabo de cobre isolado flexível 35 mm | m | 3,6 |  |  |  |
| 23. | Cabo de cobre coberto 16mm²-15kv | m | 32 |  |  |  |
| 24. | Cabo de cobre nú 25 mm | m | 28,5 |  |  |  |
| 25. | Cabo multiplex 3x1x50+35mm | m | 118 |  |  |  |
| 26. | Cabo multiplex 3x1x70+50mm | m | 280 |  |  |  |
| 27. | Cartucho azul expoleta interna | pç | 1 |  |  |  |
| 28. | Cartucho vermelho expoleta interna | pç | 23 |  |  |  |
| 29. | Chave fusível 100A | pç | 9 |  |  |  |
| 30. | Cinta circ. 200 mm | pç | 1 |  |  |  |
| 31. | Cinta circ. 210 mm | pç | 1 |  |  |  |
| 32. | Cinta circ. 220 mm | pç | 1 |  |  |  |
| 33. | Cinta circ. 230 mm | pç | 1 |  |  |  |
| 34. | Cinta circ. 280 mm | pç | 1 |  |  |  |
| 35. | Cinta circ. 300 mm | pç | 1 |  |  |  |
| 36. | Cinta circ. 310 mm | pç | 1 |  |  |  |
| 37. | Cinta circ. 290 mm | pç | 1 |  |  |  |
| 38. | Conector derivação linha viva | pç | 6 |  |  |  |
| 39. | Conector cunha 1/0 - 2 AWG | pç | 2 |  |  |  |
| 40. | Conector cunha 1/0 - 4 AWG | pç | 4 |  |  |  |
| 41. | Conector cunha 1/0 - 6 AWG | pç | 4 |  |  |  |
| 42. | Conector cunha 4 - 4 AWG | pç | 13 |  |  |  |
| 43. | Conector cunha 4/0 - 1/0 AWG | pç | 1 |  |  |  |
| 44. | Conector cunha para haste de terra | pç | 20 |  |  |  |
| 45. | Conector cunha tipo 3 | pç | 2 |  |  |  |
| 46. | Conector cunha tipo A | pç | 3 |  |  |  |
| 47. | Conector cunha tipo C | pç | 8 |  |  |  |
| 48. | Conector Piercing 16x70 - 1,5x10 ilum. | pç | 11 |  |  |  |
| 49. | Conector Piercing 25x120 (x2) | pç | 3 |  |  |  |
| 50. | Conector Piercing 35x150 (x2) duplo | pç | 3 |  |  |  |
| 51. | Conector Piercing 35x150 (x2) simples | pç | 5 |  |  |  |
| 52. | Conector Piercing 50x20x50x120mm | pç | 2 |  |  |  |
| 53. | Conj. Grampo suspensão | pç | 7 |  |  |  |
| 54. | Cruzeta de aço tubular 2 mt | pç | 4 |  |  |  |
| 55. | Elo fusível de 03H | pç | 3 |  |  |  |
| 56. | Elo fusível de 05H | pç | 3 |  |  |  |
| 57. | Elo fusível de 06K | pç | 3 |  |  |  |
| 58. | Espaçador polimérico losangular 25/35 kv | pç | 19 |  |  |  |
| 59. | Estribo para braço L | pç | 1 |  |  |  |
| 60. | Fixador de perfil U | pç | 5 |  |  |  |
| 61. | Fio de Cobre isolado 750V 1,5 mm | pç | 44 |  |  |  |
| 62. | Fita isolante | pç | 11 |  |  |  |
| 63. | Fita isolante auto-fusão | pç | 11 |  |  |  |
| 64. | Grampo de ancoragem p/cabo cob. 25kv 50mm2 | pç | 18 |  |  |  |
| 65. | Haste de terra cooperweld | pç | 20 |  |  |  |
| 66. | Isolador de ancoragem bastão | pç | 18 |  |  |  |
| 67. | Isolador pilar porc. 25kv | pç | 4 |  |  |  |
| 68. | Isolador roldana | pç | 2 |  |  |  |
| 69. | Isolador tipo pino polimérico 25kv | pç | 8 |  |  |  |
| 70. | Lâmpada para reator 70W VS | pç | 11 |  |  |  |
| 71. | Luminária integrada LS7 70 watts | pç | 11 |  |  |  |
| 72. | Manilha sapatilha | pç | 18 |  |  |  |
| 73. | Mão francesa perfilada 726 mm | pç | 4 |  |  |  |
| 74. | Olhal p/parafuso | pç | 47 |  |  |  |
| 75. | Para raios distrib. 10 KA 25kv | pç | 9 |  |  |  |
| 76. | Parafuso cab. Abaul 16X150 mm | pç | 2 |  |  |  |
| 77. | Parafuso cab. Abaul 16X45 mm | pç | 1 |  |  |  |
| 78. | Parafuso cab. Abaul 16X70 mm | pç | 20 |  |  |  |
| 79. | Parafuso cab. Quad. 16X125 mm | pç | 5 |  |  |  |
| 80. | Parafuso cab. Quad. 16X200 mm | pç | 4 |  |  |  |
| 81. | Parafuso cab. Quad. 16X250 mm | pç | 22 |  |  |  |
| 82. | Parafuso cab. Quad. 16X300 mm | pç | 14 |  |  |  |
| 83. | Parafuso cab. Quad. 16X350 mm | pç | 17 |  |  |  |
| 84. | Parafuso cab. Quad. 16X550 mm | pç | 2 |  |  |  |
| 85. | Perfil U | pç | 5 |  |  |  |
| 86. | Pino curto para isolador 25/35 kv | pç | 8 |  |  |  |
| 87. | Pino de isolador pilar 250 mm | pç | 2 |  |  |  |
| 88. | Pino de isolador pilar 25X20 mm | pç | 2 |  |  |  |
| 89. | Porca quadrada | pç | 4 |  |  |  |
| 90. | Porca olhal | pç | 22 |  |  |  |
| 91. | Poste de concreto circ.13/600 daN | pç | 1 |  |  |  |
| 92. | Poste de concreto DT 10/300 daN | pç | 2 |  |  |  |
| 93. | Poste de concreto DT 10/600 daN | pç | 3 |  |  |  |
| 94. | Poste de concreto DT 12/1000 daN | pç | 1 |  |  |  |
| 95. | Poste de concreto DT 12/300 daN | pç | 1 |  |  |  |
| 96. | Poste de concreto DT 12/600 daN | pç | 2 |  |  |  |
| 97. | Poste de concreto DT 13/600 daN | pç | 2 |  |  |  |
| 98. | Protetor de bucha 25kv | pç | 6 |  |  |  |
| 99. | Protetor de conector 25 kv | pç | 3 |  |  |  |
| 100. | Protetor de estribo e grampo de l. viva 25 kv | pç | 9 |  |  |  |
| 101. | Reator para lâmpada de 70W VS | pç | 11 |  |  |  |
| 102. | Sapatilha | pç | 14 |  |  |  |
| 103. | Sela p/cruzeta | pç | 2 |  |  |  |
| 104. | Suporte "L" | pç | 17 |  |  |  |
| 105. | Suporte de trafo em poste DT | pç | 4 |  |  |  |
| 106. | Suporte horizontal 25/35 kv | pç | 1 |  |  |  |
| 107. | Suporte Z | pc | 1 |  |  |  |
| 108. | Trafo distrib. 03f 112,5kva novo | pc | 1 |  |  |  |
| 109. | Trafo distrib. 03f 75kva novo | pc | 1 |  |  |  |
|  | Total de materiais |  |  |  |  |  |
|  | Mão de Obra | UN | 1,00 |  |  |  |
| Total Geral |  |  |  |

_______________ -  SC, ______ de________________________de 2.016

Validade da Proposta: ..... dias.

______________________________________________

Carimbo e assinatura

ANEXO II

LICITAÇÃO 016/2016

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

Projeto Elétrico Técnico

ANEXO III

LICITAÇÃO 016/2016

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IV

LICITAÇÃO 016/2016

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

Planilha do Orçamento Global

| PLANILHA ORÇAMENTARIA |
| --- |
| CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO: 04/10/2016 08:27:06 DATA DE RT: 04/10/2016 DATA DE PREÇO: 10/2016 ENGENHEIRO ELETRECISTA - EVANDERSON DEON CREA/SC Nº 101830-4 |
| DESCRIÇÃO | CÓDIGO CELESC | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| Abraçadeira plástica p/rede multiplex. | 23151 | 60 | R$ 0,80 | R$ 48,00 |
| Adaptador estribo para linha viva | 2196 | 9 | R$ 49,00 | R$ 441,00 |
| Afastador de armação 500mm | 2113 | 2 | R$ 164,90 | R$ 329,80 |
| Alça pre formada cabo 1/0 CA/CAA | 6155 | 4 | R$ 6,20 | R$ 24,80 |
| Alça pre formada cabo 2 CA/CAA | 6154 | 4 | R$ 4,62 | R$ 18,48 |
| Alça pre formada cabo 4 CA/CAA | 6153 | 4 | R$ 3,58 | R$ 14,32 |
| Alça pre formada cabo de aço 9,5 mm | 6168 | 8 | R$ 16,45 | R$ 131,60 |
| Anel de amarração p/espaçadores(kit) | 15782 | 19 | R$ 4,98 | R$ 94,62 |
| Anel de amarração p/isolador tipo pino pol. | 18903 | 10 | R$ 4,98 | R$ 49,80 |
| Armação sec. 01 estribo | 2270 | 2 | R$ 12,90 | R$ 25,80 |
| Arruela quadrada 16 mm | 1827 | 98 | R$ 0,66 | R$ 64,68 |
| Base para reé fotoelétrico | 7501 | 11 | R$ 8,90 | R$ 97,90 |
| Braço para luminária simples 1,5mt | 20039 | 11 | R$ 34,00 | R$ 374,00 |
| Braço antibalanço 25/35kv | 15789 | 1 | R$ 47,62 | R$ 47,62 |
| Braço tipo C 25/35 kv | 15787 | 1 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| Braço tipo L 25/35 kv | 15785 | 2 | R$ 80,80 | R$ 161,60 |
| Cabo coberto 25 kv - 50mm2 | 15752 | 224 | R$ 9,20 | R$ 2.060,80 |
| Cabo de aço 9,5 mm | 230 | 88 | R$ 19,80 | R$ 1.742,40 |
| Cabo de al CA 2 AWG | 5275 | 3 | R$ 22,85 | R$ 68,55 |
| Cabo de cobre isolado 70 mm | 5390 | 6 | R$ 28,90 | R$ 173,40 |
| Cabo de cobre isolado 120 mm | 5431 | 6 | R$ 49,00 | R$ 294,00 |
| Cabo de cobre isolado flexível 35 mm | 5331 | 3,6 | R$ 14,30 | R$ 51,48 |
| Cabo de cobre coberto 16mm²-15kv | 30377 | 32 | R$ 19,90 | R$ 636,80 |
| Cabo de cobre nú 25 mm | 5230 | 28,5 | R$ 46,50 | R$ 1.325,25 |
| Cabo multiplex 3x1x50+35mm | 34254 | 118 | R$ 15,90 | R$ 1.876,20 |
| Cabo multiplex 3x1x70+50mm | 34255 | 280 | R$ 19,80 | R$ 5.544,00 |
| Cartucho azul expoleta interna | 6535 | 1 | R$ 5,80 | R$ 5,80 |
| Cartucho vermelho expoleta interna | 17031 | 23 | R$ 5,80 | R$ 133,40 |
| Chave fusível 100A | 7753 | 9 | R$ 265,00 | R$ 2.385,00 |
| Cinta circ. 200 mm | 1998 | 1 | R$ 22,58 | R$ 22,58 |
| Cinta circ. 210 mm | 2000 | 1 | R$ 23,21 | R$ 23,21 |
| Cinta circ. 220 mm | 2001 | 1 | R$ 23,72 | R$ 23,72 |
| Cinta circ. 230 mm | 2002 | 1 | R$ 24,62 | R$ 24,62 |
| Cinta circ. 280 mm | 2007 | 1 | R$ 27,37 | R$ 27,37 |
| Cinta circ. 300 mm | 2009 | 1 | R$ 28,46 | R$ 28,46 |
| Cinta circ. 310 mm | 2010 | 1 | R$ 30,96 | R$ 30,96 |
| Cinta circ. 290 mm | 2008 | 1 | R$ 27,83 | R$ 27,83 |
| Conector derivação linha viva | 6779 | 6 | R$ 38,00 | R$ 228,00 |
| Conector cunha 1/0 - 2 AWG | 6467 | 2 | R$ 8,50 | R$ 17,00 |
| Conector cunha 1/0 - 4 AWG | 6468 | 4 | R$ 8,50 | R$ 34,00 |
| Conector cunha 1/0 - 6 AWG | 6469 | 4 | R$ 8,50 | R$ 34,00 |
| Conector cunha 4 - 4 AWG | 6784 | 13 | R$ 8,50 | R$ 110,50 |
| Conector cunha 4/0 - 1/0 AWG | 6465 | 1 | R$ 10,80 | R$ 10,80 |
| Conector cunha para haste de terra | 21755 | 20 | R$ 7,90 | R$ 158,00 |
| Conector cunha tipo 3 | 6381 | 2 | R$ 2,10 | R$ 4,20 |
| Conector cunha tipo A | 6387 | 3 | R$ 4,20 | R$ 12,60 |
| Conector cunha tipo C | 6389 | 8 | R$ 4,20 | R$ 33,60 |
| Conector Piercing 16x70 - 1,5x10 ilum. | 18530 | 11 | R$ 4,80 | R$ 52,80 |
| Conector Piercing 25x120 (x2) | 23369 | 3 | R$ 8,50 | R$ 25,50 |
| Conector Piercing 35x150 (x2) duplo | 23368 | 3 | R$ 12,40 | R$ 37,20 |
| Conector Piercing 35x150 (x2) simples | 23367 | 5 | R$ 17,80 | R$ 89,00 |
| Conector Piercing 50x20x50x120mm | 18533 | 2 | R$ 12,40 | R$ 24,80 |
| Conj. Grampo suspensão | 18274 | 7 | R$ 69,00 | R$ 483,00 |
| Cruzeta de aço tubular 2 mt | 13600 | 4 | R$ 144,00 | R$ 576,00 |
| Elo fusível de 03H | 7567 | 3 | R$ 9,80 | R$ 29,40 |
| Elo fusível de 05H | 7569 | 3 | R$ 9,80 | R$ 29,40 |
| Elo fusível de 06K | 7570 | 3 | R$ 9,80 | R$ 29,40 |
| Espaçador polimérico losangular 25/35 kv | 15765 | 19 | R$ 53,31 | R$ 1.012,89 |
| Estribo para braço L | 15792 | 1 | R$ 15,23 | R$ 15,23 |
| Fixador de perfil U | 35107 | 5 | R$ 68,00 | R$ 340,00 |
| Fio de Cobre isolado 750V 1,5 mm | 5360 | 44 | R$ 0,80 | R$ 35,20 |
| Fita isolante | 256 | 11 | R$ 4,55 | R$ 50,05 |
| Fita isolante auto-fusão | 255 | 11 | R$ 12,55 | R$ 138,05 |
| Grampo de ancoragem p/cabo cob. 25kv 50mm2 | 18921 | 18 | R$ 46,90 | R$ 844,20 |
| Haste de terra cooperweld | 2167 | 20 | R$ 39,69 | R$ 793,80 |
| Isolador de ancoragem bastão | 14168 | 18 | R$ 96,00 | R$ 1.728,00 |
| Isolador pilar porc. 25kv | 13692 | 4 | R$ 116,00 | R$ 464,00 |
| Isolador roldana | 5013 | 2 | R$ 2,80 | R$ 5,60 |
| Isolador tipo pino polimérico 25kv | 16332 | 8 | R$ 116,00 | R$ 928,00 |
| Lâmpada para reator 70W VS | 16365 | 11 | R$ 35,60 | R$ 391,60 |
| Luminária integrada LS7 70 watts | 18437 | 11 | R$ 320,00 | R$ 3.520,00 |
| Manilha sapatilha | 6183 | 18 | R$ 14,64 | R$ 263,52 |
| Mão francesa perfilada 726 mm | 2181 | 4 | R$ 27,60 | R$ 110,40 |
| Olhal p/parafuso | 2242 | 47 | R$ 14,10 | R$ 662,70 |
| Para raios distrib. 10 KA 25kv | 7626 | 9 | R$ 340,00 | R$ 3.060,00 |
| Parafuso cab. Abaul 16X150 mm | 1794 | 2 | R$ 6,80 | R$ 13,60 |
| Parafuso cab. Abaul 16X45 mm | 1798 | 1 | R$ 2,90 | R$ 2,90 |
| Parafuso cab. Abaul 16X70 mm | 1799 | 20 | R$ 3,50 | R$ 70,00 |
| Parafuso cab. Quad. 16X125 mm | 1620 | 5 | R$ 4,90 | R$ 24,50 |
| Parafuso cab. Quad. 16X200 mm | 1670 | 4 | R$ 6,00 | R$ 24,00 |
| Parafuso cab. Quad. 16X250 mm | 1624 | 22 | R$ 7,90 | R$ 173,80 |
| Parafuso cab. Quad. 16X300 mm | 1625 | 14 | R$ 9,64 | R$ 134,96 |
| Parafuso cab. Quad. 16X350 mm | 1626 | 17 | R$ 10,10 | R$ 171,70 |
| Parafuso cab. Quad. 16X550 mm | 1645 | 2 | R$ 17,80 | R$ 35,60 |
| Perfil U | 18955 | 5 | R$ 84,80 | R$ 424,00 |
| Pino curto para isolador 25/35 kv | 17518 | 8 | R$ 19,80 | R$ 158,40 |
| Pino de isolador pilar 250 mm | 14184 | 2 | R$ 6,98 | R$ 13,96 |
| Pino de isolador pilar 25X20 mm | 14182 | 2 | R$ 5,80 | R$ 11,60 |
| Porca quadrada | 1812 | 4 | R$ 1,25 | R$ 5,00 |
| Porca olhal | 2241 | 22 | R$ 12,80 | R$ 281,60 |
| Poste de concreto circ.13/600 daN | 4647 | 1 | R$ 1.715,50 | R$ 1.715,50 |
| Poste de concreto DT 10/300 daN | 4800 | 2 | R$ 860,00 | R$ 1.720,00 |
| Poste de concreto DT 10/600 daN | 4804 | 3 | R$ 1.140,00 | R$ 3.420,00 |
| Poste de concreto DT 12/1000 daN | 4823 | 1 | R$ 1.974,00 | R$ 1.974,00 |
| Poste de concreto DT 12/300 daN | 4820 | 1 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 |
| Poste de concreto DT 12/600 daN | 4821 | 2 | R$ 1.590,00 | R$ 3.180,00 |
| Poste de concreto DT 13/600 daN | 4819 | 2 | R$ 1.906,80 | R$ 3.813,60 |
| Protetor de bucha 25kv | 18928 | 6 | R$ 18,10 | R$ 108,60 |
| Protetor de conector 25 kv | 18931 | 3 | R$ 42,00 | R$ 126,00 |
| Protetor de estribo e grampo de l. viva 25 kv | 18934 | 9 | R$ 144,00 | R$ 1.296,00 |
| Reator para lâmpada de 70W VS | 16461 | 11 | R$ 59,00 | R$ 649,00 |
| Sapatilha | 2153 | 14 | R$ 2,77 | R$ 38,78 |
| Sela p/cruzeta | 2179 | 2 | R$ 11,10 | R$ 22,20 |
| Suporte "L" | 2086 | 17 | R$ 22,80 | R$ 387,60 |
| Suporte de trafo em poste DT | 2102 | 4 | R$ 98,31 | R$ 393,24 |
| Suporte horizontal 25/35 kv | 17519 | 1 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| Suporte Z | 15790 | 1 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| Trafo distrib. 03f 112,5kva novo | 27276 | 1 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 |
| Trafo distrib. 03f 75kva novo | 27277 | 1 | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 |
| TOTAL MATERIAIS |  |  |  | R$ 77.370,43 |
| TOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  | R$ 48.900,00 |
| TOTAL GLOBAL R$ |  |  |  | R$ 126.270,43 |

ANEXO V

LICITAÇÃO 016/2016

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

Loteamento Bressam – Projeto Global – Prancha 01;

ANEXO VI

LICITAÇÃO 016/2016

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

ANEXO VII

LICITAÇÃO 016/2016

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

DECLARAÇÃO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

_____________________________, CNPJ sob o n.º ________________________________

sediada na _______________________________________________, DECLARA  que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e das condições e locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

__________________, _____, de ___________________ de 2016.

_______________________________________________________

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS

LICITAÇÃO Nº 016/2016

DECLARAÇÃO DE MENORES

_________________________________________________, inscrito no CNPJ/CPF n.º _______________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva se for o caso: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

____________, de ____ de ________________ de 2016.

________________________________________

PROPONENTE

ANEXO IX

LICITAÇÃO Nº 016/2016

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Pinheiro Preto/SC, modalidade Tomada de Preços, licitação nº 016/2016, de que a empresa não sofreu e ou não teve qualquer condenação administrativa, cuja pena tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________, de ____ de ________________ de 2016.

_______________________________________________

PROPONENTE

CNPJ Nº

ANEXO X

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º: .........

MINUTA CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Contrato de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA – INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e......................................................., autorizado através do Processo n. 216/2016 e Licitação n. 016/2016, modalidade TOMADA DE PREÇOS, ficando as partes sujeitas, além do presente contrato, aos ditames do edital de licitação declinado e da Lei 8.666/93.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto -  SC.

Representada por:  EUZEBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA:

CNPJ-MF n.º E OU CPF.

Endereço:

Representada por:

O presente contrato rege-se pela Lei nº 8.666/93 e pelas normas do Edital de Licitação nº 016/2016 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, e Portaria nº 501/2016, que aprovou projeto técnico.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente processo tem por objeto execução (instalação) de rede de distribuição de energia elétrica para atender a terceira etapa do loteamento popular, de fins sociais, a ser instalado pelo Município, na cidade de Pinheiro Preto, projeto de execução aprovado através da Portaria nº 501/2016, que passa a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição.

§1º Todos os equipamentos elétricos bem como as ferragens utilizadas na execução desse projeto deverão ser aprovados pela CELESC S/A.

§ 2º Nenhuma parte viva da instalação elétrica deverá ser acessível às pessoas.

§ 3º Massas ou partes condutivas acessíveis não deverão oferecer perigo em condições normais ou em caso de falha, devendo essas estar devidamente aterradas.

§ 4º Em todos os pontos de conexão e seccionamento dos condutores, serão utilizados terminais de pressão ou de compressão adequado.

§ 5º Todos os equipamentos e materiais elétricos utilizados na obra deverão ser de boa qualidade, em perfeito estado de conservação e adequados para a operação, atendendo as normas da NR10.

§ 6º Em todas as emendas elétricas que se fizerem necessárias deverão ser isoladas com fita isolante juntamente com fita isolante de Alta Fusão.

§ 7º Todos os detalhes das instalações encontram-se no anexo do presente edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 90 (NOVENTA) dias, contados da data da assinatura, podendo sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme dispõe o art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.

Parágrafo único. A obra deverá ser executada no prazo de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O preço total a ser pago, pela execução da obra, é de R$...............(............................)

3.2 O faturamento dar-se-á na forma do cronograma físico-financeiro, do ANEXO ao presente contrato, após medição e autorização do Engenheiro responsável.

§ 1º Os valores não sofrerão qualquer reajuste.

§ 2º A última parcela do preço somente será paga após:

I - Recebimento definitivo da obra, mediante autorização do Engenheiro Responsável;

II – Entrega do comprovante de comprimento dos encargos sociais e trabalhistas dos empregados que trabalharam na obra.

3.3 No preço ajustado entre as partes estão inclusas todas as despesas que possam influir nos custos, tais como: alimentação dos profissionais, despesas com custo, instalação, descarga, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos, máquinas, materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRET. DE TRANSPORTES E OBRAS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana

Programa: 14 - Urbanização De Vias

Ação: 1.3 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 189 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRET. DE TRANSPORTES E OBRAS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 14 - Urbanização De Vias

Ação: 1.3 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 389 - Alienação de Bens destinados a Outros Programas

CLÁUSULA QUINTA: REGIME DE EMPREITADA

A modalidade de REGIME DE EXECUÇÃO É DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA SEXTA:  DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

a) Efetuar o pagamento pela execução da obra;

b) Designar  engenheiro responsável para acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

a) Execução da obra de acordo com o memorial descritivo e plantas, anexos II e III do Edital Convocatório, partes integrantes deste.

b) Seguir as orientações técnicas do Engenheiro Responsável designado pelo Município.

c) A contratada deverá, na data da assinatura do contrato, indicar o nome do preposto, aceito pela Administração, no local da obra, para representá-la na execução do contrato.

d)  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

g) Não transferir ou sublocar a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa.

h) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público.

i) Fornecer, mensalmente, o comprovante de pagamento dos empregados e comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas.

j) Executar a obra, obedecendo rigorosamente as especificações e as normas técnicas pertinentes.

l) Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidos na Licitação.

Parágrafo único.  A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

CLÁUSULA OITAVA:  PENALIDADES E DA RESCISÃO

8.1 DAS PENALIDADES

8.1.1 Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento, poderá o Município rescindi-lo, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento da multa de 10 % sobre o valor do contrato, sem ônus da ação cabível para ressarcimento de prejuízo decorrente da inadimplência.

8.1.2  Ressalvados os casos de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados, serão aplicadas as seguintes penalidades à CONTRATADA, no caso de inadimplência contratual:

8.1.2.1 - Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso calculado sobre o valor do contrato, até o limite de 10 % (dez por cento);

8.1.2.2 - Advertência;

8.1.2.3 - Suspensão do direito de licitar, junto ao Município.

8.1.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição;

8.1.3 - Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não rescindindo o Contrato, se este atraso for repetido, O MUNICÍPIO aplicará multa em dobro.

8.1.4 - As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas na Tesouraria Município, sito na Av. Mal. Costa e Silva, 111, Pinheiro Preto - SC.

8.2 RESCISÃO DO CONTRATO

8.2.1  O  Contrato poderá ser rescindido a critério da Contratante, sem que à Contratada caiba qualquer indenização ou reclamação, nos seguintes casos:

8.2.1.1  Inobservância das especificações  acordadas e/ou rejeição do material na inspeção e recebimento.

8.2.1.2  Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada.

8.2.1.3 Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata preventiva da fornecedora, requeridas, homologadas ou decretadas.

8.2.2. A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, de que trata o Art. 77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA:  DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento).

9.2. Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Licitação nº 003/2012, modalidade TOMADA DE PREÇOS.

9.3 Antes de efetuar o pagamento do preço a contratada deverá comprovar que efetuou o pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execucão do contrato, nos termos do disposto no Dec. Lei 2.173/97, através do fornecimento de guia de recolhimento quitada.

9.5 Os valores devidos acerca de encargos previdenciários, bem como o(s) tributo(s) incidente(s), serão retidos quando do pagamento do preço.

9.6. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.7. Aplicar-se-á na execução do contrato, além das normas previstas na Lei  8.666/93, o disposto no Edital Convocatório.

9.8. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade.

9.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventuais litígios oriundos do presente Contrato.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC...........de ........................... de 2016.

CONTRATANTE

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)....................................................     2) ....................................................

Nome:                                                Nome:

CPF:                                                  CPF:

ANEXO XI

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 016/2016

CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a). .............................., portador da Cédula de Identidade nº .................. e inscrito(a) no CPF sob n........................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Pinheiro Preto, na modalidade Tomada de Preços nº 016/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ..............................., CNPJ nº ................................, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

__________________, _____, de ___________________ de 2016.

_______________________________________________________

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa