## Sheet1
Entidade: | AMARP
Obra: | Ampliação da Unidade Básica de Saúde
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI/SC | 99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | M | 61 | 0 | 23 | 0 | 0
1.2 | SINAPI/SC | 10776 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | MES | 8 | 0 | 23 | 0 | 0
1.3 | SINAPI/SC | 4813 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | M2 | 2.88 | 0 | 23 | 0 | 0
1.4 | SINAPI/SC | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M2 | 235 | 0 | 23 | 0 | 0
1.5 | SINAPI/SC | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 4.95 | 0 | 23 | 0 | 0
1.6 | SINAPI/SC | 97626 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | M3 | 5.5 | 0 | 23 | 0 | 0
2 |  |  | FUNDAÇÃO
2.1 | SINAPI/SC | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017 | M3 | 85.68 | 0 | 23 | 0 | 0
2.2 | SINAPI/SC | 93361 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | M3 | 65.25 | 0 | 23 | 0 | 0
2.3 | SINAPI/SC | 96558 | Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016 | M3 | 11.72 | 0 | 23 | 0 | 0
2.4 | SINAPI/SC | 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017 | M3 | 2.41 | 0 | 23 | 0 | 0
2.5 | SINAPI/SC | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | M2 | 123.37 | 0 | 23 | 0 | 0
2.6 | SINAPI/SC | 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 193 | 0 | 23 | 0 | 0
2.7 | SINAPI/SC | 96547 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 108 | 0 | 23 | 0 | 0
2.8 | SINAPI/SC | 96548 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 17 | 0 | 23 | 0 | 0
2.9 | SINAPI/SC | 96543 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | KG | 10 | 0 | 23 | 0 | 0
2.10 | SINAPI/SC | 92269 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E =25 mm. af_09/2020 | M2 | 38.18 | 0 | 23 | 0 | 0
3 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.1 | Composição Própria | C.P. 2622401162430 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (12+4). | M2 | 14.3 | 0 | 23 | 0 | 0
3.2 | SINAPI/SC | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020_pa | M2 | 300.34 | 0 | 23 | 0 | 0
3.3 | SINAPI/SC | 92759 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 532 | 0 | 23 | 0 | 0
3.4 | SINAPI/SC | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 1869 | 0 | 23 | 0 | 0
3.5 | SINAPI/SC | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 164 | 0 | 23 | 0 | 0
3.6 | SINAPI/SC | 92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 120 | 0 | 23 | 0 | 0
3.7 | SINAPI/SC | 95945 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020 | KG | 102 | 0 | 23 | 0 | 0
3.8 | SINAPI/SC | 95947 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_11/2020 | KG | 151 | 0 | 23 | 0 | 0
3.9 | SINAPI/SC | 92769 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 3 | 0 | 23 | 0 | 0
3.10 | SINAPI/SC | 92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 344 | 0 | 23 | 0 | 0
3.11 | SINAPI/SC | 92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 41 | 0 | 23 | 0 | 0
3.12 | SINAPI/SC | 92772 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 29 | 0 | 23 | 0 | 0
3.13 | SINAPI/SC | 103672 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | M3 | 7.37 | 0 | 23 | 0 | 0
3.14 | SINAPI/SC | 103674 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | M3 | 25.15 | 0 | 23 | 0 | 0
3.15 | SINAPI/SC | 103686 | Concretagem de escadas, fck=25 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | M3 | 2.82 | 0 | 23 | 0 | 0
4 |  |  | ALVENARIA
4.1 | SINAPI/SC | 103330 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | M2 | 563.04 | 0 | 23 | 0 | 0
4.2 | SINAPI/SC | 93201 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016 | M | 184.01 | 0 | 23 | 0 | 0
4.3 | SINAPI/SC | 93184 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 24.3 | 0 | 23 | 0 | 0
4.4 | SINAPI/SC | 93182 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | M | 68.2 | 0 | 23 | 0 | 0
4.5 | SINAPI/SC | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 1159.83 | 0 | 23 | 0 | 0
4.6 | SINAPI/SC | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 1159.83 | 0 | 23 | 0 | 0
5 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS
5.1 | SINAPI/SC | 94439 | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014 | M2 | 326.06 | 0 | 23 | 0 | 0
5.2 | SINAPI/SC | 94992 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | M2 | 190.75 | 0 | 23 | 0 | 0
5.3 | SINAPI/SC | 87263 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe | M2 | 326.06 | 0 | 23 | 0 | 0
5.4 | SINAPI/SC | 39829 | Rodape em poliestireno, branco, H = *5* cm, E = *1,5* cm | M | 260.38 | 0 | 23 | 0 | 0
5.5 | SINAPI/SC | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | M2 | 53.64 | 0 | 23 | 0 | 0
5.6 | SINAPI/SC | 104488 | Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 MPa. af_11/2022 | M3 | 3.86 | 0 | 23 | 0 | 0
5.7 | SINAPI/SC | 101965 | Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | M | 22.1 | 0 | 23 | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS E FORROS
6.1 | SINAPI/SC | 90793 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, 90x210cm, fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 5 | 0 | 23 | 0 | 0
6.2 | SINAPI/SC | 90791 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, 80x210cm, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 4 | 0 | 23 | 0 | 0
6.3 | SINAPI/SC | 90788 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 60x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
6.4 | SINAPI/SC | 91306 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
6.5 | Composição Própria | C.P. 2622401163086 | Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 60x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
6.6 | SINAPI/SC | 102184 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
6.7 | SINAPI/SC | 100702 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 | M2 | 5.25 | 0 | 23 | 0 | 0
6.8 | SINAPI/SC | 100674 | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0
6.9 | SINAPI/SC | 96114 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps | M2 | 269.72 | 0 | 23 | 0 | 0
6.10 | SINAPI/SC | 39429 | Perfil tabica aberta, perfurada, formato z, em aco galvanizado natural, largura aproximada 40 mm, para estrutura forro drywall | M | 259.82 | 0 | 23 | 0 | 0
6.11 | SINAPI/SC | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 0.8 | 0 | 23 | 0 | 0
6.12 | SINAPI/SC | 94573 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | M2 | 20.6 | 0 | 23 | 0 | 0
6.13 | Composição Própria | C.P. 2622310154221 | Forro em madeira pinus, para ambientes residenciais, sem estrutura . af_08/2023 | M2 | 50.76 | 0 | 23 | 0 | 0
6.14 | Composição Própria | C.P. 2622310154222 | Fornecimento e instalalação de beiral de telhado em madeira da região. largura 20cm (tabeira) | M | 59.42 | 0 | 23 | 0 | 0
6.15 | SINAPI/SC | 99837 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 1 e verticais de 3/4, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps | M | 28.17 | 0 | 23 | 0 | 0
6.16 | SINAPI/SC | 99855 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em aço galvanizado. af_04/2019_ps | M | 7.03 | 0 | 23 | 0 | 0
7 |  |  | PINTURA
7.1 | SINAPI/SC | 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 1106.19 | 0 | 23 | 0 | 0
7.2 | SINAPI/SC | 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 1106.19 | 0 | 23 | 0 | 0
7.3 | SINAPI/SC | 88488 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 269.72 | 0 | 23 | 0 | 0
7.4 | SINAPI/SC | 96130 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_05/2017 | M2 | 306.14 | 0 | 23 | 0 | 0
7.5 | SINAPI/SC | 88495 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023 | M2 | 768.51 | 0 | 23 | 0 | 0
7.6 | SINAPI/SC | 88484 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | M2 | 269.72 | 0 | 23 | 0 | 0
7.7 | SINAPI/SC | 102209 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 1 demão. af_01/2021 | M2 | 62.65 | 0 | 23 | 0 | 0
8 |  |  | COBERTURA
8.1 | SINAPI/SC | 92554 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_07/2019 | UN | 4 | 0 | 23 | 0 | 0
8.2 | SINAPI/SC | 100358 | Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 4 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_07/2019 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
8.3 | SINAPI/SC | 100361 | Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_07/2019 | UN | 4 | 0 | 23 | 0 | 0
8.4 | SINAPI/SC | 92539 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 218.16 | 0 | 23 | 0 | 0
8.5 | SINAPI/SC | 94189 | Telhamento com telha de concreto de encaixe, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M2 | 231.87 | 0 | 23 | 0 | 0
8.6 | SINAPI/SC | 1117 | Calha para agua furtada de chapa de aco galvanizada num 26, corte 40 cm | M | 8.82 | 0 | 23 | 0 | 0
8.7 | SINAPI/SC | 94220 | Cumeeira e espigão para telha de concreto emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M | 39.72 | 0 | 23 | 0 | 0
8.8 | SINAPI/SC | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | M | 51.28 | 0 | 23 | 0 | 0
8.9 | SINAPI/SC | 91789 | (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015 | M | 42 | 0 | 23 | 0 | 0
9 |  |  | SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIOS
9.1 | SINAPI/SC | 101908 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | UN | 3 | 0 | 23 | 0 | 0
9.2 | SINAPI/SC | 37558 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) | UN | 15 | 0 | 23 | 0 | 0
9.3 | SINAPI/SC | 97599 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | 11 | 0 | 23 | 0 | 0
9.4 | SINAPI/SC | 89355 | Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 14 | 0 | 23 | 0 | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | SINAPI/SC | 94651 | Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | M | 22.3 | 0 | 23 | 0 | 0
10.2 | SINAPI/SC | 89403 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 9.07 | 0 | 23 | 0 | 0
10.3 | SINAPI/SC | 89356 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | M | 26.9 | 0 | 23 | 0 | 0
10.4 | SINAPI/SC | 89800 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | M | 7.88 | 0 | 23 | 0 | 0
10.5 | SINAPI/SC | 89711 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | M | 8.31 | 0 | 23 | 0 | 0
10.6 | SINAPI/SC | 89798 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | M | 1.76 | 0 | 23 | 0 | 0
10.7 | SINAPI/SC | 96 | Adaptador PVC soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.8 | SINAPI/SC | 94706 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.9 | SINAPI/SC | 94656 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 7 | 0 | 23 | 0 | 0
10.10 | SINAPI/SC | 94662 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | UN | 6 | 0 | 23 | 0 | 0
10.11 | SINAPI/SC | 828 | Bucha de reducao de PVC, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, para agua fria predial | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.12 | SINAPI/SC | 829 | Bucha de reducao de PVC, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.13 | SINAPI/SC | 812 | Bucha de reducao de PVC, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.14 | SINAPI/SC | 91904 | Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 4 | 0 | 23 | 0 | 0
10.15 | SINAPI/SC | 89503 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 3 | 0 | 23 | 0 | 0
10.16 | SINAPI/SC | 89493 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.17 | SINAPI/SC | 90373 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.18 | SINAPI/SC | 89366 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.19 | SINAPI/SC | 89481 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 9 | 0 | 23 | 0 | 0
10.20 | SINAPI/SC | 89381 | Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.21 | SINAPI/SC | 94794 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.22 | SINAPI/SC | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 3 | 0 | 23 | 0 | 0
10.23 | SINAPI/SC | 102623 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.24 | SINAPI/SC | 11686 | Conjunto de ligacao para vaso / bacia sanitaria, em plastico branco, com tubo, canopla e anel de expansao (tubo 1.1/2" x 20 cm) | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.25 | SINAPI/SC | 7136 | Te de reducao, PVC, soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.26 | SINAPI/SC | 7130 | Te de reducao, PVC, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, para agua fria predial | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.27 | SINAPI/SC | 7131 | Te de reducao, PVC, soldavel, 90 graus, 50 mm x 40 mm, para agua fria predial | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.28 | SINAPI/SC | 89617 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.29 | SINAPI/SC | 89625 | Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.30 | SINAPI/SC | 99635 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.31 | SINAPI/SC | 95471 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.32 | SINAPI/SC | 100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.33 | SINAPI/SC | 296 | Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) | UN | 8 | 0 | 23 | 0 | 0
10.34 | SINAPI/SC | 301 | Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) | UN | 13 | 0 | 23 | 0 | 0
10.35 | SINAPI/SC | 41629 | Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.36 | SINAPI/SC | 89726 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.37 | SINAPI/SC | 89746 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.38 | SINAPI/SC | 89724 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 4 | 0 | 23 | 0 | 0
10.39 | SINAPI/SC | 89801 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.40 | SINAPI/SC | 89744 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.41 | SINAPI/SC | 3670 | Juncao simples, PVC, 45 graus, DN 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
10.42 | SINAPI/SC | 89753 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.43 | SINAPI/SC | 89778 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | UN | 6 | 0 | 23 | 0 | 0
10.44 | SINAPI/SC | 11655 | Te sanitario de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.45 | SINAPI/SC | 86895 | Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.46 | SINAPI/SC | 86937 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
10.47 | SINAPI/SC | 86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | SINAPI/SC | 92869 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 73 | 0 | 23 | 0 | 0
11.2 | SINAPI/SC | 92002 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 47 | 0 | 23 | 0 | 0
11.3 | SINAPI/SC | 92022 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 14 | 0 | 23 | 0 | 0
11.4 | SINAPI/SC | 91991 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 8 | 0 | 23 | 0 | 0
11.5 | SINAPI/SC | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 12 | 0 | 23 | 0 | 0
11.6 | SINAPI/SC | 93658 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
11.7 | SINAPI/SC | 93659 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.8 | SINAPI/SC | 39467 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 175 V, corrente maxima de *45* kA (tipo AC) | UN | 8 | 0 | 23 | 0 | 0
11.9 | SINAPI/SC | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.10 | SINAPI/SC | 101894 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.11 | SINAPI/SC | 93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.12 | SINAPI/SC | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.13 | SINAPI/SC | 39445 | Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.14 | SINAPI/SC | 96986 | Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.15 | SINAPI/SC | 34641 | Caixa de aterramento em concreto pre-moldado, diametro de 0,30 m e altura de 0,35 m, sem fundo e com tampa | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.16 | SINAPI/SC | 43430 | Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m | UN | 3 | 0 | 23 | 0 | 0
11.17 | SINAPI/SC | 91846 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 236.99 | 0 | 23 | 0 | 0
11.18 | SINAPI/SC | 91844 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 315.36 | 0 | 23 | 0 | 0
11.19 | SINAPI/SC | 93008 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 10.3 | 0 | 23 | 0 | 0
11.20 | SINAPI/SC | 91873 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 8.9 | 0 | 23 | 0 | 0
11.21 | SINAPI/SC | 91862 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 2 | 0 | 23 | 0 | 0
11.22 | SINAPI/SC | 91863 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.23 | SINAPI/SC | 13343 | Kit de materiais para bracadeira para fixacao em poste circular, contem tres fixadores e um rolo de fita de 3 m em aco carbono | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.24 | SINAPI/SC | 2504 | Eletroduto flexivel, em aco galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | M | 3.24 | 0 | 23 | 0 | 0
11.25 | SINAPI/SC | 101881 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.26 | SINAPI/SC | 101879 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.27 | Composição Própria | C.P. 422310153333 | Caixa para medidor eletrônico (mee) padrão celesc em aluminio 55x68x25cm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.28 | SINAPI/SC | 41195 | Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 8,00 m, resistencia de 150 dan, tipo D | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.29 | SINAPI/SC | 100599 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 150 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.30 | SINAPI/SC | 39812 | Caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em PVC, com tampa aparafusada, dimensoes 200 x 200 x *90* mm | UN | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
11.31 | Composição Própria | C.P. 2752304147337 | Painel LED sobrepor quadrado 60x60cm - 40w - fornecimento e instalação / ref SINAPI 97584 | UN | 44 | 0 | 23 | 0 | 0
11.32 | SINAPI/SC | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação. af_08/2020 | UN | 3 | 0 | 23 | 0 | 0
11.33 | SINAPI/SC | 92982 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 120.37 | 0 | 23 | 0 | 0
11.34 | SINAPI/SC | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 1202.77 | 0 | 23 | 0 | 0
11.35 | SINAPI/SC | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 120.59 | 0 | 23 | 0 | 0
11.36 | SINAPI/SC | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 444.4 | 0 | 23 | 0 | 0
11.37 | SINAPI/SC | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 559.5 | 0 | 23 | 0 | 0
11.38 | Composição Própria | C.P. 1652308151704 | Eletrocalha perfurada - seção 100x50mm - com fixação vertical a cada 1,5m [ref. SINAPI 96562 - 09/2023] | M | 68.51 | 0 | 23 | 0 | 0
11.39 | SINAPI/SC | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 26 | 0 | 23 | 0 | 0
11.40 | SINAPI/SC | 98307 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | UN | 26 | 0 | 23 | 0 | 0
12 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
12.1 | DEINFRA/SC - Edificação | 42846 | Limpeza da obra | M2 | 326.06 | 0 | 23 | 0 | 0
12.2 | SINAPI/SC | 36204 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3 cm | UN | 6 | 0 | 23 | 0 | 0
12.3 | Cotação | 912310154204 | Elevador de acessibilidade, alimentação do painel 380v, motor trifásico 380v, velocidade de elevação: 10 seg / metro, capacidade de carga: 250 kg. incluso enclausuramento/fechamento – estrutura fixa em torno da plataforma de acessibilidade, sendo executado com estrutura metálica e fechamento em acm. fornecimento e instalação. | Un | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
12.4 | Composição Própria | C.P. 2622402163152 | Passarela com estrutura metálica de aço galvanizado, com fundo e pintura, com degraus em chapa xadrez E =1/4". dimensões: 2,0x1,10m | un | 1 | 0 | 23 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0